校教〔2015〕47号

关于实验室安全检查情况的通报

各二级学院、直属教学部：

按照学校《关于开展2015年秋新学期安全大检查工作的通知》要求，实验室安全管理检查小组对全校实验室的安全情况进行了全面检查，现就有关情况进行通报并提出整改要求如下：

一、情况通报

1.部分实验室未张贴安全责任人标牌；部分标牌上的实验人员信息和实验室信息没有及时更新；部分实验室未能做到安全管理制度张贴上墙；部分大型仪器设备没有张贴操作规程；部分实验室没有事故应急预案等。

2.部分实验人员安全意识有待加强；《实验室使用记录》中关于实验室及仪器设备安全使用方面的情况记录不全。

3.部分实验室的防盗门窗不够严密，存在物品被盗的安全隐患；部分实验室周边的灭火器已经过期、消防栓开关失灵；部分实验室内部仪器设备或物料物品过于拥挤、摆放混乱；工程训练中心电焊室存在严重安全隐患。

4.部分实验室存在电线乱接、私接拖线板的情况；个别实验室存在电路老化情况；有的实验室部分实验台底部渗水。

5.个别实验室和机房杂物堆积、卫生较差；有的实验室窗户用报纸糊遮、门上粘帖很多纸张，极大影响了实验室的整洁美观。

二、整改要求

1.各二级学院要对实验室人员、实验教学师生加强安全教育，提高安全防范意识。

2.各二级学院要修改完善科学、明确的实验室应急预案，实验人员要熟悉应急举措，遇到异常情况或突发事故能妥善处理。

3.各二级学院要根据专业教学要求和实验室工作特点，完善各实验室的工作人员岗位职责。

4.对于大型、精密或有危险隐患的教学仪器设备、物料物品，各二级学院要组织制订操作规程与取用规范。

5.实验室安全管理相关制度、实验室工作人员岗位职责、仪器设备操作规程和学生实验守则等规章制度要张贴上墙。

6.在必要的仪器、设备安放场所要设置“禁止烟火”、“当心触电”、“注意安全”等安全警示牌。

7.对易燃、易爆、剧毒、放射性物质等危险品，要做到严格按有关制度存放、领取和使用，严防危险品流出实验室，同时还要加强实验废弃物处置的管理。

8.实验人员在完成实验离开时要关闭水源、电源、锁好门窗，以防火灾、爆炸、溢水等事故的发生。

9.实验室内不允许存放个人生活用品。实验室门窗玻璃上不允许黏贴纸张或半透明胶膜，确有需要请二级学院联系资产处落实配备窗帘。

10.防盗门窗、消防设施以及气体钢瓶、压力容器、大型机械等安放存在安全隐患的，请各二级学院负责与资产处、保卫处联系进行整改。

11.各实验室要做好实验室和仪器设备安全使用记录，发现安全隐患及时报告，发现异常情况或发生意外故障要按应急预案科学处置。

12.每一个实验室应在房门外适当位置安置实验室标牌，具体要求统一如下：

1）实验室标牌规格统一为A3纸大小，竖放。安放位置：水平方向距门框侧面200mm，垂直方向距地面1500mm。

2）实验室标牌应标识的内容：

| 二级学院名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称 |  |  |  |
| 实验分室名称 |  |  |  |
| 安全 责任人 |  | 联系 电话 |  |
| 卫生 负责人 |  | 联系 电话 |  |
| 保卫处电话 |  | 医务室电话 |  |
| 火警119 |  | 急救120 |  |

请各二级学院、直属教学部和各部门高度重视实验室安全工作，并按整改要求抓紧时间积极落实，坚决杜绝实验室安全隐患。教务处、保卫处将于十月中旬组织对实验室安全整改落实情况进行检查，对于没有整改到位的单位与个人将给予通报批评或纪律处分。

教务处  保卫处  实验室管理中心

二○一五年九月二十一日